РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КЛЯВЛИНСКИЙ

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2026 г. № 234

Об утверждении Технических заданий на разработку инвестиционных программ для Муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2027-2029 годы» и «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2027-2029 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального района Клявлинский Самарской области, в целях развития, реконструкции, технического перевооружения и модернизации системы водоснабжения, водоотведения, администрация муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить технические задания на разработку инвестиционных программ для Муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2027-2029 годы» и «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2027-2029 годы» согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский Самарской области.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации муниципального района Клявлинский Самарской области Демендеева О.А.

Глава муниципального

района Клявлинский

Самарской области                                                                        В.И.Колесников

Салахова Ю.И.

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района Клявлинский

Самарской области

от 01.07.2026 г. № 234

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2027-2029 годы» (далее – Инвестиционная программа)

- Общие положения

Техническое задание  для  разработки инвестиционной программы «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение  и модернизация системы  водоснабжения  муниципального района Клявлинский  Самарской области на 2027-2029 годы» (далее - Техническое задание) для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района (далее – МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района) основной целью которой  является выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об       утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2026 № 663 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;

- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

2. Цели и задачи разработки и реализации

Инвестиционной программы

2.1. Цели разработки и реализации Инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды, в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения, снижение потерь, снижение уровня износа существующих объектов централизованной системы водоснабжения.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

Разработка и последующая реализация Инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Срок разработки Инвестиционной программы

Срок разработки Инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения Технического задания.

4. Техническое задание включает в себя следующие приложения:

4.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в приложении №1 к Техническому заданию.

4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в приложении № 2 к Техническому заданию.

4.3. Перечень мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения приведен в приложении № 3 к Техническому заданию.

4.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении № 4 к Техническому заданию.

4.5. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоснабжения приведен в приложении № 5 к Техническому заданию.

4.6. Перечень мероприятий по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем приведен в приложении № 6 к Техническому заданию.

4.7. Перечень мероприятий по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов холодного водоснабжения, мероприятий по подключению потребителей к централизованной системе водоснабжения приведен в приложении № 7 к Техническому заданию.

Приложение № 1

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень объектов

капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

Мероприятия отсутствуют.

Приложение № 2

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Плановые значения

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 9,524 | 9,524 | 9,524 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,581 | 1,581 | 1,581 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой /технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 3,632 | 3,632 | 3,632 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой/технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий

по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятий | Адрес объекта | Срок Выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация насосного оборудования с заменой насоса- ЭЦВ-6-16-110 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования. Установка нового насосного оборудования | Родник № 4 село Старый Маклауш | 2027 |
| 2. | Модернизация насосного оборудования с заменой насоса- ЭЦВ-6-16-110 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования. Установка нового насосного оборудования | Родник № 13 село Старое Семёнкино | 2028 |
| 3. | Модернизация существующего частотного преобразователя ESQ-600-4T0150G/0185P 15/18,5 кВт 380-460В | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования. Установка нового оборудования | Родник № 2 село Новые Сосны | 2029 |

Приложение № 4

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий

по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия отсутствуют.

Приложение № 5

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий,

предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоснабжения

Мероприятия отсутствуют.

Приложение № 6

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий

по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем

Мероприятия отсутствуют.

Приложение № 7

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоснабжения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий

по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов холодного водоснабжения, мероприятий по подключению потребителей к централизованной системе водоснабжения

Мероприятия отсутствуют.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района Клявлинский

Самарской области

от 01.07.2026 г. № 234

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский Самарской области на 2027-2029 годы» (далее – Инвестиционная программа)

- Общие положения

Техническое задание  для  разработки инвестиционной программы «Развитие, реконструкция, техническое перевооружение  и модернизация системы  водоотведения  муниципального района Клявлинский  Самарской области на 2027-2029 годы» (далее - Техническое задание) для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района (далее – МП «ПО ЖКХ» Клявлинского района), основной целью которой  является выполнение мероприятий, направленных на повышение надежности и качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями, разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об       утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2026 № 663 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;

- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр.

2. Цели и задачи разработки и реализации

Инвестиционной программы

2.1. Цели разработки и реализации Инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на повышение надежности и качества очистки сточных вод, в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоотведения, снижение потерь, снижение уровня износа существующих объектов централизованной системы водоотведения.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- повышение качества очистки сточных вод и соблюдение допустимых нормативных сбросов;

- обеспечение бесперебойного и качественного предоставления услуг водоотведения для потребителей.

Разработка и последующая реализация Инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Срок разработки Инвестиционной программы

Срок разработки Инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

4. Техническое задание включает в себя следующие приложения:

4.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в приложении №1 к Техническому заданию.

4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены в приложении № 2 к Техническому заданию.

4.3. Перечень мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоотведения приведен в приложении № 3 к Техническому заданию.

4.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении № 4 к Техническому заданию.

4.5. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоотведения приведен в приложении № 5 к Техническому заданию.

4.6. Перечень мероприятий по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем приведен в приложении № 6 к Техническому заданию.

4.7. Перечень мероприятий по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов водоотведения, мероприятий по подключению потребителей к централизованной системе водоотведения приведен в приложении № 7 к Техническому заданию.

Приложение № 1

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень объектов

капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

Мероприятия отсутствуют.

Приложение № 2

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Плановые значения

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 4,545 | 4,545 | 4,545 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжённость канализационной сети в год | ед/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |  |  |  |  |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий

по строительству, техническому перевооружению, модернизации и(или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятий | Адрес объекта | Срок Выполнения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена насоса ЦМК-27 Здание решеток. | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем. Установка насосов погружных с электродвигателем | ст. Клявлино, ул. Солнечная 23 | 2027 |
| 2. | Замена насоса ЦМК-27 Здание решеток. | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем. Установка насосов погружных с электродвигателем | ст. Клявлино, ул. Солнечная 23 | 2027 |
| 3. | Модернизация блока ёмкостей (вторичный отстойник) Замена задвижек ф80-3 шт., ф100-3 шт., ф120-3 штт. | Смена задвижек диаметром: 100 мм Смена задвижек диаметром: 150 мм | ст. Клявлино, ул. Солнечная 23 | 2028 |
| 4. | Модернизация блока ёмкостей (вторичный отстойник) замена трубы метал. ф100-50м, ф25-50м. и задвижек ф80-2 шт., ф100-2 шт., ф120-2 шт. ст. Клявлино, ул. Солнечная 23 | Смена задвижек диаметром: 100 мм Смена задвижек диаметром: 150 мм Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | ст. Клявлино, ул. Солнечная 23 | 2029 |

Приложение № 4

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий

По защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия отсутствуют.

Приложение № 5

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий,

предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере центрального водоотведения

Мероприятия отсутствуют.

Приложение № 6

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий

по приобретению основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем для расчетов с потребителями, информационных систем и программ для электронных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем

Мероприятия отсутствуют.

Приложение № 7

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы

для муниципального предприятия «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Клявлинского района

«Развитие, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация системы водоотведения муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2027-2029 годы»

Перечень мероприятий

по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов водоотведения, мероприятий по подключению потребителей к централизованной системе водоотведения

Мероприятия отсутствуют.