2

              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
          АДМИНИСТРАЦИЯ

   сельского поселения станция 


          Клявлино

       муниципального района

                Клявлинский

           Самарской области

                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

               24.07.2024 г. № 36.
Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях сельского поселения станция Клявлино муниципального района 

Клявлинский Самарской области
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктов и на прилегающих к ним территориям (Приложение 1).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино» и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

         3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения станция 

Клявлино муниципального района 

Клявлинский Самарской области                                                                Ю.Д. Иванов

                                                                         Приложение № 1

        к постановлению 
        от  ____.07.2024г. № ___
ПОРЯДОК
Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

1. Общие положения.

1.1. Порядок об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктов и на прилегающих к ним территориям (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме").
 1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

· источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

· пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки устройство;

· противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

· пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно​-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;
1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между  поселением (далее - поселение), гарантирующим поставщиком, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ОГПС муниципального района и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории поселения).

2. Содержание и эксплуатация источников ППВ.

1.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

· эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

· финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

· возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств ОГПС района или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;
· проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

· установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
· наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);
· очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

· проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

-    своевременное уведомление гарантирующим поставщиком в администрацию поселение в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

1.2. Гарантирующий поставщик, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

1.3. Размещение источников ППВ на территории муниципального образования сельское  поселение станция Клявлино и организаций, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

1.4. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников ППВ.

1.5. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ гарантирующий поставщик, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями гарантирующего поставщика, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники и  оформляется актом проверки.
Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

1.6. Гарантирующий поставщик, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них реестр (в письменном или электронном виде), в которых указывают их номер, адрес установки, технические и иные характеристики а так же текущее состояние.
4. Организация взаимодействия

          4.1 Вопросы взаимодействия между гарантирующим поставщиком, абонентами, организациями, ОГПС Клявлинского  района в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.
